## NASLOVNICA
Građevina:
ORGANIZACIJA UREDSKIH PROSTORA NA 2. KATU
Lokacija:
Ulica Stanka Vraza 4
42000 Varaždin
Investitor:
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Ulica Stanka Vraza 4
42000 Varaždin
Broj tehničkog dnevnika: 25/20
Varaždin, studeni 2025.
TROŠKOVNIK RADOVA
Glavni projektant:
VELJKO MILISAVLJEVIĆ, dipl. ing. arh.

## OUI
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNICIMA I UNUTAR GLAVNOG PROJEKTA
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku.
U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvoditelj je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor).
Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
c) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
e) mjere zaštite na radu
f) čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Tehnički pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehničkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je dužan izvršiti sve obaveze njime propisane.
Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.
Svi izvedeni radovi moraju biti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13) i prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i temeljem čl. 20. tog Zakona važeći pravilnici i norme preuzeti Zakonom o normizaciji (NN 80/13), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama ili jednakovrijedno
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transport vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
STOLARSKI RADOVI
Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku, po pravilima zanata, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito:
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno i njime propisane norme:
HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006) ili jednakovrijedno
HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002) ili jednakovrijedno
HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003) ili jednakovrijedno
HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999) ili jednakovrijedno
HRN EN 12608:2003 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003) ili jednakovrijedno
HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001) ili jednakovrijedno
HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001) ili jednakovrijedno
HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002) ili jednakovrijedno
HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001) ili jednakovrijedno
HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002) ili jednakovrijedno
HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000) ili jednakovrijedno
HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003) ili jednakovrijedno
Temeljem čl.26. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) preuzeti propisi i norme:
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa) ili jednakovrijedno
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju) ili jednakovrijedno
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja) ili jednakovrijedno
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), posebno poglavlja od članka 50 do čl. 70, u kojima su navedene specifične odredbe i HR-norme za stolariju kojih se treba pridržavati.
Materijali trebaju odgovarati slijedećim normama:
Drvo HRN D.A0.020, D.A0.021, D.A0.022, D.A0.101 ili jednakovrijedno
Rezana hrastova građa HRN D.C1.021 ili jednakovrijedno
Borova rezana građa HRN D.C1.040 ili jednakovrijedno
Rezana građa jele-smreke HRN D.C1.041 ili jednakovrijedno
Furnir HRN D.C5.020 ili jednakovrijedno
Furnirske ploče HRN D.C5.001, HRN D.C5.040 HRN D.C5.041, HRN D.C5.044 ili jednakovrijedno
Ploče vlaknatice HRN D.C5.022 - 025 ili jednakovrijedno
Ploče iverice HRN D.C5.030 - 034 ili jednakovrijedno
Vijci HRN M.B1.024, M.B1.510 ili jednakovrijedno
Građevinska stolarija HRN D.E1.001, HRN D.E1.010 – 192 HRN D.E8.001, HRN D.E8.193 HRN D.E8.235 ili jednakovrijedno
Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.020 - 324 ili jednakovrijedno
Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Ako nije naročito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviše 2 zarasle kvrge promjera ispod 20 mm na 1 m.
Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolično u boji i glatko brušeno.
Čavli i vijci koji se upotrebljavaju kod hrastovih predmeta moraju biti od bijelog metala.
Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili arišovinu za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.
Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
Staklarske radove izvesti prema:
HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova ili jednakovrijedno
OSTAKLJENJE stolarije treba se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:
ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011, ili jednakovrijedno
ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050, ili jednakovrijedno
ravno armirano staklo HRN B.E1.080, ili jednakovrijedno
staklarski kitovi HRN H.C6.050. ili jednakovrijedno
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
Ličilačke radove izvesti prema:
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedno
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitete. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inženjera. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba da na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno izvedenim količinama radova na gradilištu.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad i pomoćni materijal, kao i sve potrebne skele, podeste i druga pomagala
skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila
izradu uzoraka
sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi ili po izboru projektanta, (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
stolarsku montažu na gradnji,
svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
sva priručna pomagala prema popisu HTZ mjera,
ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
ličenje sa svim predradnjama.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI I PREMAZI
Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) preuzet Zakonom o normizaciji (NN 80/13) "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" (Sl.list br. 21/90) i odgovarajuće norme:
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, ili jednakovrijedno
HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, ili jednakovrijedno
HRN U.F2.014 Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih radova, ili jednakovrijedno
HRN U.F2.010 Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. ili jednakovrijedno
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.
Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputstvu.
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inženjera. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko - kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača - provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brušenje. Kod prostora sa visinom većom od 4,0 m u cijenu uključiti potrebnu skelu.
Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi
b) Impregniranje
produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputstvu proizvođača.
c) Zaglađivanje
za zaglađivanje valja primijeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
izvoditi u 3 naličja, materijal pripremiti prema uputstvu proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaštite na radu i drugo.
Kod naročito visokih prostorija, skelu stavlja na raspolaganje izvođač građevinskih radova bez posebne naplate. Treba nastojati da se što više iskoriste već postavljene skele za građevinske radove.
Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno izvedenim količinama radova na gradilištu.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim uvjetima za podopolagačke radove i hrvatskim normama. Prema vrsti materijala podne obloge mogu biti slijedeće sa odgovarajućim primjenjivim normama:
masivni parket HRN D.D5.020 ili jednakovrijedno
hrastov parket HRN D.D5.070 ili jednakovrijedno
bukov parket HRN D.D5.041 ili jednakovrijedno
jasenov parket HRN D.D5.042 ili jednakovrijedno
ostale vrste parketa HRN D.D5.043 ili jednakovrijedno
lamel parket HRN D.D5.021 ili jednakovrijedno
hrastov lamel parket HRN D.D5.022 ili jednakovrijedno
bukov lamel parket HRN D.D5.023 ili jednakovrijedno
jasenov lamel HRN D.D5.024 ili jednakovrijedno
bor lamel parket HRN D.B5.025 ili jednakovrijedno
podne obloge od PVC-a sa podlogom HRN G.E5.021-022 ili jednakovrijedno
gumene i plastične podne obloge HRN G.C8.002 ili jednakovrijedno
linoleum podne obloge
podne obloge od tekstila HRN F.S2.025 - 028 ili jednakovrijedno
antistatički i provodljivi proizvodi HRN G.E0.050 ili jednakovrijedno
podni pokrivači-utvrđivanje sposobnosti odvođenja statičkog elektriciteta podnih pokrivača i obloga HRN G.E0.053 ili jednakovrijedno
podni pokrivači-ispitivanje HRN G.S2.751 - 758 ili jednakovrijedno
Za izradu ponude i izvođenje podova ponuđač je dužan primijeniti relevantne propise i norme važeće u Republici Hrvatskoj, kao i međunarodno priznate norme za područja koja nisu pokrivena normama u Republici Hrvatskoj ili garantiraju viši nivo kvalitete od HRN.
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan certifikatom potvrditi slijedeće karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost (električna i sl.), ujednačenost površina.
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Ako u stavci troškovnika nije navedena klasa parketa, polaže se druga klasa poda.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjeri na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, transport do gradilišta i na gradilištu, kao i sva sredstva zaštite na radu radnika na gradilištu.
Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči projektantu uzorke zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne količine.
Sve radove izvesti prema:
HRN U.F2.016 - Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova ili jednakovrijedno
HRN U.F2.017 - Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga ili jednakovrijedno
HRN U.F3.060 - Tehnički uvjeti za polaganje podova od vinil-azbestnih ploča ili jednakovrijedno

## G-O RADOVI
A | STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI
URED 201 + URED 202 (soba za sastanke)
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 52 |  | 0
2. | Demontaža postojećih drvenih vrata (krila i okvira) s pripadajućim okovom, brtvama, dovratnikom i pragom. Uključuje pažljivo vađenje elemenata iz zida bez oštećenja okolne zidne površine, razvrstavanje materijala, te odvoz i zbrinjavanje na ovlaštenom odlagalištu. Sav materijal i alat uključen u cijenu. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
| podna obloga u boji hrasta | m² | 52 |  | 0
| rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 38 |  | 0
4. | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom koji ubuhvaća širinu cijelog zid. Dovratnik je izrađen od MDF-a debljine 3 cm. Pokrivne lajsne su ravne širine 7,5 cm i debljine 18 i 22 mm. Vratno krilo je izvedeno kao okvir od masivnog drva s ispunom od kartonskog saća, obostrano prešano MDF pločama debljine 4 mm s ispunom od okal ploča. Vrata i dovratnik završno obraditi lakiranjem u boji kao RAL 9006 ili jednakovrijedno. Vrata su opremljena brtvom (pjenastom brtvom od poliuretana s PE-folijom koja pruža zaštitu od vremenskih uvjeta, zvuka i toplinske izolacije), bravom (brava za sobna vrata, standard 90 mm, izrada od čelika, mesinga i nehrđajućeg čelika, univerzalna za lijeva i desna vrata) i cilindričnom inox kvakom. U cijenu su uključeni svi troškovi: izmjere, radioničke izrade, dopreme, montaže, brtvljenja, završne obrade, potrebnog alata, sitnog materijala.
a) | unutarnja vrata dim. 95 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
b) | kvaka cilindar+cilindar | kom | 1 |  | 0
c) | ispuna okal ploča (bolja zvučna izolacija) | kom | 1 |  | 0
5. | Demontaža postojećih ormara i njihov odvoz i zbrinjavanje. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 3 |  | 0
6. | Izrada i postav maske na zidu od iverala debljine 18mm, visine 24cm. | m¹ | 7 |  | 0
URED 203
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
7. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 18.5 |  | 0
8. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
| podna obloga u boji hrasta | m² | 18.5 |  | 0
| rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 16 |  | 0
9. | Dobava i montaža zidne drvene daske dim. 90x 40cm od kvalitetnog suhog drva hrast, fino brušenog i površinski zaštićenog lakom. U cijenu uključiti montažu 4 kom metalnih vješalica dim. 5x2 cm koje će se učvrstiti vijcima na drvenu dasku. Montaža na panel uključujući sav potreban montažni materijal (tiple, vijci, podlošci). | kom | 2 |  | 0
10. | Izrada i postav maske na zidu dim. 45x20x265cm | kom | 1 |  | 0
URED 204
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
11. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 26.5 |  | 0
12. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
| podna obloga u boji hrasta | m² | 26.5 |  | 0
| rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 18 |  | 0
13. | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom koji ubuhvaća širinu cijelog zid. Dovratnik je izrađen od MDF-a debljine 3 cm. Pokrivne lajsne su ravne širine 7,5 cm i debljine 18 i 22 mm. Vratno krilo je izvedeno kao okvir od masivnog drva s ispunom od kartonskog saća, obostrano prešano MDF pločama debljine 4 mm s ispunom od okal ploča. Vrata i dovratnik završno obraditi lakiranjem u boji kao RAL 9006 ili jednakovrijedno. Vrata su opremljena brtvom (pjenastom brtvom od poliuretana s PE-folijom koja pruža zaštitu od vremenskih uvjeta, zvuka i toplinske izolacije), bravom (brava za sobna vrata, standard 90 mm, izrada od čelika, mesinga i nehrđajućeg čelika, univerzalna za lijeva i desna vrata) i cilindričnom inox kvakom. U cijenu su uključeni svi troškovi: izmjere, radioničke izrade, dopreme, montaže, brtvljenja, završne obrade, potrebnog alata, sitnog materijala.
a) | unutarnja vrata dim. 95 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
b) | kvaka cilindar+cilindar | kom | 1 |  | 0
c) | ispuna okal ploča (bolja zvučna izolacija) | kom | 1 |  | 0
URED 205
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
14. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 15 |  | 0
15. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 15 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 14 |  | 0
16. | Demontaža postojećih ormara. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
17. | Izrada i postav maske na zidu od iverala debljine 18mm, visine 24cm. | m¹ | 7 |  | 0
URED 206
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
18. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 18 |  | 0
19. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 18 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 15 |  | 0
20. | Demontaža postojećih ormara. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
21. | Zatvaranje postojećih uredskih vratiju na panelom obostrano. | kpl | 1 |  | 0
22. | Dobava i montaža zidne drvene daske dim. 48x 21cm od kvalitetnog suhog drva hrast, fino brušenog i površinski zaštićenog lakom. U cijenu uključiti montažu 4 kom metalnih vješalica dim. 5x2 cm koje će se učvrstiti vijcima na drvenu dasku. Montaža na panel uključujući sav potreban montažni materijal (tiple, vijci, podlošci). | kom | 2 |  | 0
URED 207
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
23. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 21 |  | 0
24. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 21 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 17 |  | 0
25. | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom koji ubuhvaća širinu cijelog zid. Dovratnik je izrađen od MDF-a debljine 3 cm. Pokrivne lajsne su ravne širine 7,5 cm i debljine 18 i 22 mm. Vratno krilo je izvedeno kao okvir od masivnog drva s ispunom od kartonskog saća, obostrano prešano MDF pločama debljine 4 mm s ispunom od okal ploča. Vrata i dovratnik završno obraditi lakiranjem u boji kao RAL 9006 ili jednakovrijedno. Vrata su opremljena brtvom (pjenastom brtvom od poliuretana s PE-folijom koja pruža zaštitu od vremenskih uvjeta, zvuka i toplinske izolacije), bravom (brava za sobna vrata, standard 90 mm, izrada od čelika, mesinga i nehrđajućeg čelika, univerzalna za lijeva i desna vrata) i cilindričnom inox kvakom. U cijenu su uključeni svi troškovi: izmjere, radioničke izrade, dopreme, montaže, brtvljenja, završne obrade, potrebnog alata, sitnog materijala.
a) | unutarnja vrata dim. 95 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
b) | kvaka cilindar+cilindar | kom | 1 |  | 0
c) | ispuna okal ploča (bolja zvučna izolacija) | kom | 1 |  | 0
URED 208
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
26. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 21 |  | 0
27. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 21 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 17 |  | 0
28. | Izrada i postav maske na zidu od iverala debljine 18mm, visine 24cm. | m¹ | 3 |  | 0
29. | Demontaža postojećih ormara. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
30. | Zatvaranje postojećih uredskih vratiju sa panelom obostrano. | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava i montaža zidne drvene daske dim. 48x 21cm od kvalitetnog suhog drva hrast, fino brušenog i površinski zaštićenog lakom. U cijenu uključiti montažu 4 kom metalnih vješalica dim. 5x2 cm koje će se učvrstiti vijcima na drvenu dasku. Montaža na panel uključujući sav potreban montažni materijal (tiple, vijci, podlošci). | kom | 1 |  | 0
URED 209
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
32. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 17 |  | 0
33. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 17 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 14 |  | 0
34. | Izrada i postav maske na zidu od iverala debljine 18mm, visine 24cm. | m¹ | 6 |  | 0
35. | Demontaža postojećih ormara. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
36. | Zatvaranje postojećih uredskih vratiju sa panelom obostrano. | kpl | 1 |  | 0
37. | Dobava i montaža zidne drvene daske dim. 48x 21cm od kvalitetnog suhog drva hrast, fino brušenog i površinski zaštićenog lakom. U cijenu uključiti montažu 4 kom metalnih vješalica dim. 5x2 cm koje će se učvrstiti vijcima na drvenu dasku. Montaža na panel uključujući sav potreban montažni materijal (tiple, vijci, podlošci). | kom | 2 |  | 0
URED 210
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
38. | Demontaža postojećeg laminatnog poda i kutnih letvica. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | m² | 16.5 |  | 0
39. | Dobava i montaža laminatnog poda klase, debljine 8 mm, na prethodno pripremljenu i izravnanu podlogu. Uključuje postavljanje podloge (PU spužva), obrezivanje i prilagodbu uz zidove, pragove i ostale elemente, te završnu montažu rubnih lajsni. Sav materijal, alat i sitni pribor uključeni u cijenu.
a) | podna obloga u boji hrasta | m² | 16.5 |  | 0
b) | rubne lajsne u boji hrasta | m¹ | 15 |  | 0
40. | Izrada i postav maske na zidu od iverala debljine 18mm, visine 24cm. | m¹ | 7 |  | 0
41. | Demontaža postojećih ormara. Sav materijal nastao demontažom potrebno je odvesti i zbrinuti na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
42. | Izmjera na licu mjesta, radionička izrada, doprema i montaža ugradbenih uredskih ormara. Korpus ormara izrađen od bijelog iverala debljine 18mm, a unutarnji raspored ormara izveden je od 5 polica debljine 25 mm, jednostavno podesive. Vidijive stranice ormara izrađene su u dekoru kao RAL 9002 ili jednakovrijedno. Ručkice su metalne. Ormar je postavjen na nogicama visine 10cm ispred kojih dolazi sokl u odgovarajućem dekoru. Ormar opremljen sa sigurnosnom bravicom s ključem.
| Ormar dim 270x265x45cm | kom | 1 |  | 0
| Ormar dim 314x265x45cm | kom | 1 |  | 0
| Ormar dim 197x265x45cm | kom | 2 |  | 0
A) | STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## VIK
B | REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Nabava i doprema materijala, unos u prostoriju. Zaštita lifta, podova, hodnika, prostorije za obradu i pripremu materijala. | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojeće obloge poda i zida, skidanje keramike, gipskartonskih ploča sa stropa, uklanjanje i čišćenje ljepila sa zida te demontaža vrata. | kom | 1 |  | 0
3. | Sanacija postojećih otvora od instalacija, ojačavanje zidova staklenom mrežicom te nanošenje fleksibilnog ljepila. | m2 | 50 |  | 0
4. | Popravak postojećeg stropa, sanacija ploča te bojanje istih i vraćanje u prvobitno stanje. | m2 | 7 |  | 0
5. | Bojanje zidova. Prije bojanja potrebno je pripremiti podlogu (čišćenje, otprašivanje, odmašćivanje, sanacija oštećenja, sanacija neravnina, gletanje i ostalo). Na pripremljenu podlogu nanosi se 1x sloj temeljnog akrilnog premaza (gustoće >= 1,00 kg/dm3) i 2x sloja unutarnje boje (gustoće >= 1,65 kg/dm3, pokrivenosti razred 3 prema EN 13300 ili jednakovrijedno). Sve izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal, gletanje u min. 2 sloja, brušenje, inpregniranje, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m2 | 10 |  | 0
6. | Dobava i izrada dekorativne cementne mase u nijansi svijetlo sive boje. Podlogu je potrebno pripremiti kugličnim sačmarenjem ili brušenjem kako bi se uklonila cementna skramica, ostatak ulja i druge nečistoća, te skinula caklina sa ker. pločica ukoliko se masa postavlja preko njih. Nedovoljno čvrste pločice potrebno je ukloniti. Svu prašinu potrebno je usisati, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm) m2. Na pripremljenu podlogu nanosi se temeljni primer za neupojne podloge na sintetsko-akrilnoj bazi.
Na takvu podlogu nanosi se dekorativna cementna brzosušeća masa u boji s efektom cementa (tlačne čvrstoće >= 25 (nakon 28 dana), čvrstoće na savijanje >=12 (nakon 28 dana), otpornost na grebanje >=9 (nakon 28 dana), prolazi Castor chair test (tip W, 25000 ciklusa)) u dva sloja sa razmakom od 24 sata između izvođenja slojeva. Na naneseni sloj nanosi se temeljni premaz, a zatim se nanosi završni poliuretanskim mat premaz u vodenoj disperziji i voskom koji osigurava lakše čišćenje. Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom brvećom poliuretanskom masom, a reške prethodno obraditi temeljnim premazom. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi, kvalitetu podloge i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| izrada dekorativnog cementa na podu | m2 | 10 |  | 0
7. | Dobava i postava keramičkih gres pločica 1. klase. Pločice polagati sustavom "reška na rešku" sa fugiranjem u širini 2 mm. Na bridove opločenih zidova postaviti tipske zidne aluminijske kutne profile kvadratnog presjeka. Sve izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad, silikoniranje spojeva i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
U cijenu stavke ulazi: -obloga konstrukcije viseće wc školjke ( 2 komada ) -oblaganje špaleta -oblaganje zidova
| Dimenzija pločica iznosi 120x60 cm u boji kao RAL 9002 ili jednakovrijedno | m2 | 45 |  | 0
8. | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata. Dovratnik je izrađen od MDF-a debljine 3 cm. Vratno krilo je izvedeno kao okvir od masivnog drva s ispunom od kartonskog saća, obostrano prešano MDF pločama debljine 4 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi lakiranjem u boji kao RAL 9006 ili jednakovrijedno. Vrata su opremljena brtvom (pjenastom brtvom od poliuretana s PE-folijom koja pruža zaštitu od vremenskih uvjeta, zvuka i toplinske izolacije), bravom (brava za sobna vrata, standard 90 mm, izrada od čelika, mesinga i nehrđajućeg čelika, univerzalna za lijeva i desna vrata) i cilindričnom inox kvakom. U cijenu su uključeni svi troškovi: izmjere, radioničke izrade, dopreme, montaže, brtvljenja, završne obrade, potrebnog alata, sitnog materijala.
a) | unutarnja vrata dim. 75 x 205 cm | kom | 2 |  | 0
b) | kvaka cilindar+cilindar | kom | 2 |  | 0
9. | Deponiranje i zbrinjavanje nastalog otpada na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
10. | Montaža stropa te vraćanje u prvobitno stanje sa završnim bojanjem. | m2 | 10 |  | 0
I.) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II.) | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Dobava i ugradnja podžbuknog vodokotlića sa bijelom tipkom, visećom wc školjkom i pripadajućom wc daskom iz plastike | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža inox wc četke | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža držača wc papira | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža umivaonika sa ormarićem (baza) 80cm | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža ogledala sa rasvjetom 80cm | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža sifona i kutnog ventila za umivaonik | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i montaža slavine za umivaonik | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i montaža električnog podpultnog bojlera 10l | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i montaža podnog sifona | kom | 1 |  | 0
10. | Preinaka vodovodne instalacije uključivo nove cijevi, ventil i fazonske komade | kom | 2 |  | 0
11. | Preinaka odvodne instalacije uključivo cijevi i fazonske komade | kom | 2 |  | 0
12. | Preinaka el. instalacije uključivo sve potrebne kablove, prekidače i slično | kom | 2 |  | 0
13. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih sanitarija, uključivo i zbrinjavanje šute od usjeka u zidu i podu na ovlaštenom odlagalištu. | kom | 1 |  | 0
14. | Sitni potrošni materijal | kom | 1 |  | 0
II.) | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## OPREMA
C | OPREMA
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Izmjera na licu mjesta, radionička izrada, doprema i montaža uredskih ormara. Korpus ormara izrađen od bijelog iverala debljine 18mm, a unutarnji raspored ormara izveden je od 5 polica debljine 25 mm, jednostavno podesive. Vidijive stranice ormara izrađene su u dekoru kao RAL 9002 ili jednakovrijedno. Ručkice su metalne. Ormar je postavjen na nogicama visine 10cm ispred kojih dolazi sokl u odgovarajućem dekoru. Ormar opremljen sa sigurnosnom bravicom s ključem.
| Ormar dim 172x265x45cm | kom | 3 |  | 0
C) | OPREMA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## UKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
A) STOLARSKI I PARKETARSKI RADOVI | 0
B) REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA | 0
C) OPREMA | 0
UKUPNO SVI RADOVI BEZ PDV-A | 0
PDV 25% | 0
UKUPNO S PDV-om | 0
U ________________, __________ 2025. godine.
M.P.
_____________________________________
(potpis ovlaštene osobe)